## Data Set
| Ammonia Concentration (mg/L) | Nitrate + Nitrite Concentration (mg/L) | TIN Concentration (mg/L) | Flow (MGD) | Statistical Base Type | TIN Load (lbs/day)
Month 1 | 40.7 | 2.3 | 43 | 6.776 | Monthly | 2430.0091
Month 2 | 39.5 | 3.1 | 42.6 | 6.773 | Monthly | 2406.3385
Month 3 | 43.3 | 2.9 | 46.2 | 7.15 | Monthly | 2754.9522
Month 4 | 30.4 | 5.7 | 36.1 | 8.062 | Monthly | 2427.2586
Month 5 | 32.2 | 4.8 | 37 | 8.82 | Monthly | 2721.6756
Month 6 | 26.3 | 4 | 30.3 | 7.848 | Monthly | 1983.2053
Month 7 | 22.4 | 4.1 | 26.5 | 7.433 | Monthly | 1642.7673
Month 8 | 17.2 | 4 | 21.2 | 7.293 | Monthly | 1289.4607
Month 9 | 24.8 | 2.1 | 26.9 | 7.253 | Monthly | 1627.1815
Month 10 | 33.3 | 3.9 | 37.2 | 6.952 | Monthly | 2156.8441
Month 11 | 36.3 | 3.4 | 39.7 | 6.983 | Monthly | 2312.0573
Month 12 | 33 | 8.3 | 41.3 | 6.718 | Monthly | 2313.9614
Month 13 | 28.2 | 7.7 | 35.9 | 6.854 | Monthly | 2052.1287
Month 14 | 38.1 | 1.2 | 39.3 | 7.204 | Monthly | 2361.1974
Month 15 | 25.7 | 5.9 | 31.6 | 7.26 | Monthly | 1913.3294
Month 16 | 30.5 | 2.1 | 32.6 | 7.474 | Monthly | 2032.061
Month 17 | 23 | 3.1 | 26.1 | 7.426 | Monthly | 1616.4471
Month 18 | 25.5 | 4.4 | 29.9 | 7.557 | Monthly | 1884.4589
Month 19 | 29.3 | 6.1 | 35.4 | 7.936 | Monthly | 2342.9929
Month 20 | 30.4 | 4 | 34.4 | 8.244 | Monthly | 2365.1706
Month 21 | 23.9 | 5.3 | 29.2 | 7.34 | Monthly | 1787.4955
Month 22 | 19.5 | 3 | 22.5 | 7.482 | Monthly | 1403.9973
Month 23 | 20.5 | 1.7 | 22.2 | 7.2676 | Monthly | 1345.5816
Month 24 | 25.5 | 5.01 | 30.51 | 6.929 | Monthly | 1763.1076
Month 25 | 20.4 | 1.1 | 21.5 | 6.973 | Monthly | 1250.3286
Month 26 | 34.4 | 11.6 | 46 | 7.093 | Monthly | 2721.1585
Month 27 | 35 | 2.2 | 37.2 | 7.542 | Monthly | 2339.8904
Month 28 | 40.5 | 1.8 | 42.3 | 8.0025 | Monthly | 2823.1274
Month 29 | 27.5 | 2.5 | 30 | 8.438 | Monthly | 2111.1876
Month 30 | 23.5 | 5.9 | 29.4 | 7.948 | Monthly | 1948.8178
Month 31 | 23.1 | 4.1 | 27.2 | 8.025 | Monthly | 1820.4552
Month 32 | 25.9 | 7.9 | 33.8 | 7.508 | Monthly | 2116.4451
Month 33 | 31.5 | 9.2 | 40.7 | 7.109 | Monthly | 2413.0647
Month 34 | 32.3 | 1.7 | 34 | 7.002 | Monthly | 1985.4871
Month 35 | 39.5 | 1 | 40.5 | 6.921 | Monthly | 2337.7062
Month 36 | 42.6 | 5.3 | 47.9 | 6.922 | Monthly | 2765.2421
Month 37 | 25.8 | 2.2 | 28 | 6.92 | Monthly | 1615.9584
Month 38 | 30.4 | 3.3 | 33.7 | 6.992 | Monthly | 1965.1575
Month 39 | 50.8 | 3.4 | 54.2 | 7.199 | Monthly | 3254.1496
Month 40 | 26.9 | 3.03 | 29.93 | 7.624 | Monthly | 1903.0739
Month 41 | 35.1 | 5.26 | 40.36 | 8.661 | Monthly | 2915.3134
Month 42 | 39.5 | 9.25 | 48.75 | 8.722 | Monthly | 3546.1472
Month 43 | 29.7 | 7.94 | 37.64 | 8.116 | Monthly | 2547.7552
Month 44 | 38.2 | 4.74 | 42.94 | 8.547 | Monthly | 3060.8482
Month 45 | 16.9 | 5.26 | 22.16 | 7.1934 | Monthly | 1329.4439
Month 46 | 36.4 | 7.17 | 43.57 | 6.97 | Monthly | 2532.7154
Month 47 | 32.2 | 5.66 | 37.86 | 6.878 | Monthly | 2171.745
Month 48 | 39 | 4.83 | 43.83 | 6.81 | Monthly | 2489.3424
Month 49 | 44.2 | 3.5 | 47.7 | 6.831 | Monthly | 2717.4948
Month 50 | 41.1 | 4.46 | 45.56 | 6.967 | Monthly | 2647.2538
Month 51 | 33.5 | 5.35 | 38.85 | 7.79 | Monthly | 2524.0301
Month 52 | 37.4 | 4.3 | 41.7 | 8.506 | Monthly | 2958.1997
Month 53 | 39.1 | 4.64 | 43.74 | 7.879 | Monthly | 2874.193
Month 54 | 36.2 | 2.89 | 39.09 | 8.098 | Monthly | 2640.0338
Month 55 | 34 | 4.84 | 38.84 | 8.74 | Monthly | 2831.1097
Month 56 | 36.6 | 7.58 | 44.18 | 8.561 | Monthly | 3154.3963
Month 57 | 30.7 | 5.85 | 36.55 | 8.004 | Monthly | 2439.8353
Month 58 | 26.7 | 7.18 | 33.88 | 7.48 | Monthly | 2113.5428
Month 59 | 41.1 | 2.82 | 43.92 | 7.128 | Monthly | 2610.9351
Month 60 | 45.2 | 4.59 | 49.79 | 6.942 | Monthly | 2882.6558
[6 empty] | 1250.3286 | minimium
[6 empty] | 3546.1472 | maximum
[6 empty] | 2341.4417 | median
[6 empty] | 2288.1987 | average
[6 empty] | 3373.8686 | 99th Percentile
[6 empty] | 3065.5256 | 95th Percentile
[6 empty] | 2885.9215 | 90th Percentile
[6 empty] | 2397.56 | TAPE 95% UCL around the mean
**95% confidence that the mean will be at or below this value

## Sheet1
Bin | Frequency | values for trendlines
1250.3286 | 1 | AVG | UCL | 95th | 99th | Max Load
1578.3027 | 4 | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
1906.2768 | 9 | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
2234.2509 | 12 | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
2562.2249 | 16 | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
2890.199 | 12 | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
3218.1731 | 4 | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
More | 2 | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472
|  | 2288.1987 | 2397.56 | 3065.5256 | 3373.8686 | 3546.1472